# Курганская область

# Куртамышский район

# Пушкинский сельсовет

# Пушкинская сельская Дума

# РЕШЕНИЕ

от 19.10.2012 г.   №  31

с. Пушкино

Об утверждении схемы теплоснабжения

поселения Пушкинского сельсовета

На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Пушкинского сельсовета, Пушкинская сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить схему теплоснабжения поселения Пушкинского сельсовета, согласно приложению к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение на доске объявлений Администрации Пушкинского сельсовета в селе Пушкино и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Пушкинского сельсовета В.В.Кузнецова.

Глава Пушкинского сельсовета                                                      В.В. Кузнецов

Приложение к решению

Пушкинской сельской Думы

от 19.10.2012г. № 31 «Об утверждении схемы теплоснабжения поселения Пушкинского сельсовета»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Пушкинского сельского поселения Куртамышского района является: Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», схема территориального планирования Куртамышского района.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.  Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Пушкинского сельсовета тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть

Картографическое изображение территории

муниципального образования Пушкинского сельсовета Куртамышского района

(- схема теплоснабжения (приложение 1)

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

Пушкинский сельсовет  входит в состав Куртамышского района Курганской области и является одним из 20 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения Пушкинского сельсовета на 01.01.2012 г. –  11612 га.

В состав  Пушкинского  сельсовета входит один населенный пункт: село Пушкино.

Административным центром поселения является село Пушкино.

Численность населения Пушкинского сельсовета на 01.01.2012 –  766 человек.

Территория Пушкинского сельсовета расположена в центральной части Куртамышского района Курганской области, представляет собой равнинную лесостепную полосу с незначительными колебаниями абсолютных отметок.

Поверхность территории Пушкинского сельсовета характеризуется слабоволнистым мало расчлененным рельефом, изрезанным замкнутыми чашеобразными западинами.

Поверхности террас ровные, частично заболоченные, изрезаны мелкими озерками.

Переход надпойменных террас в водораздельное плато фиксируется в рельефе довольно крутыми склонами высотой 5-10 м, часто прорезанными оврагами и промоинами.

Территория характеризуется континентальным климатом, который формируется под воздействием азиатского антициклона и южных циклонов, перемещающих с Черного и Каспийского морей. Летом в связи с прогревом подстилающей поверхности и значительным испарением возрастает роль конвекции.

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19.0○С. Самая низкая температура отмечается в январе, среднемесячная температура -17.7○С.

Абсолютный минимум температур - 49○С. Абсолютный максимум + 41○С.

Средняя дата первого заморозка отмечается 14 сентября, последнего – 23 мая.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 дней.

Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем около  200 дней.

В марте максимальная высота снежного покрова достигает 29 см. Число дней со снежным покровом составляет 161 день.

Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае – 59%.

Ветровой режим на  территории формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующих над Северной Атлантикой и над континентом Европы.

В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV-X), наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3.2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в мае (4.0 м/с), наименьшие в августе (2.6 м/с).

2. Сведения о котельных по поселениям.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ОАО «Современные коммунальные системы».

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Пушкино |
| 1 | Школьная | ул. Центральная, 67 | 0,7 | 1100 |

Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) Пушкинского  сельсовета осуществляется:

- в частных домах  от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее водоснабжение - от электроводонагревателей;

- в с. Пушкино отопление общеобразовательной школы, детского сада, ФАПа, дома культуры, 12-квартирного жилого дома и Администрации Пушкинского сельсовета осуществляется от школьной котельной (схема теплоснабжения – приложение 1), топливо – каменный уголь. Горячее водоснабжение – от электроводонагревателей.

3. Перспективное развитие сельских поселений.

Население Пушкинского сельсовета в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030г.) и 1-ой очереди (2015г.) будет составлять, соответственно, 900 и 800 человек. Соответственно, сохраняется население в населенном пункте Пушкино. Население с. Пушкино составляет 100% от численности всего населения Пушкинского сельского совета.

Незначительно изменятся площади населенных пунктов: с 11612 га до 11614 га (прирост 2 га).

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения   в 28,50 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 46,00 кв.м/чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий и общественно-деловые зоны.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Село Пушкино имеет в настоящее время тепло -, водо-, и электрические системы инженерного обеспечения (в перспективе системы реконструируются, модернизируются  и расширяется с учетом развития населенных пунктов и приходом магистрального природного газа).

4.  Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах топлива.

Данные для расчета:

Электроэнергия – 1 КВт/ч стоит 5,8 руб.; 1 КВт/ч – 3,6 МДж тепла;
дрова - 3,900 КВт/кг, стоимость 1 кг. – 1,58 руб.;
уголь каменный - 5,800 КВт/кг, стоимость 1 кг. – 2,6 руб.;
природный газ - 10,000 КВт/м3, стоимость 1 м3 – 2,96 руб.

| Наименование топлива | Стоимость 1 МДж тепла, руб. |
| --- | --- |
| Электроэнергия | 1,42 |
| Дрова | 0,41 |
| Уголь каменный | 0,45 |
| Природный газ | 0,29 |

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

5. Перспективное теплоснабжение.

Существующая застройка и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения – индивидуальное местное отопление. Объекты культуры, образования и 12-квартирный жилой дом будут снабжаться по прежней схеме централизованно от школьной котельной.

Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду её малой протяженности магистрали и доступности к ревизии и ремонту.

Трассировка и способ прокладки тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

Радиус эффективного теплоснабжения, выделен кругом на прилагаемой схеме (Раздел 3).

Приложение 1

Схема теплоснабжения от школьной котельной

с Пушкино ул. Центральной 67

# Text boxes

(

| наименование потребителя | отапливаемый объем, м3 | нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Школа | 6313 | 0,1162 |
| Д/сад | 1109 | 0,0236 |
| Администрация Пушкинского сельсовета, дом культуры | 4344 | 0,0836 |
| ФАП | 349 | 0,0074 |
| Пожарное депо | 296 | 0,0058 |
| 12 кв. жилой дом | 240 | 0,00333 |
| гараж | 180 | 0,0058 |
| Итого | 12873 | 0,2558 |

| общая протяженность сетей |
| --- |
| подземная | надземная |
| протяженность, м | диаметр, мм | протяженность, м | диаметр, мм |
| 575 | 86;76;57 | 0 | 0 |

| школьная котельная |
| --- |
| марка котлов | кол-во, шт. | мощность, Гкал/ч. | год ввода | Присоединен-ная мощность, Гкал/ч |
| Луга | 3 | 0,7 | 1969 | 0,3039 |

ТК-5

ТК-4

ТК-3

ТК-2

ТК-1

Д/сад

ФАП

ул. Центральная

Пушкинская общеобразовательная школа

Администрация сельсовета, дом культуры

теплотрасса

12 кв. жилой дом

котельная

Пожарное депо

(

(

(

(

(