Приложение 1

Схема теплоснабжения от школьной котельной

с. Советское, ул. Школьная, 1

# Text boxes

теплотрасса

котельная

Березовская средняя школа

ул. Школьная

| школьная котельная |
| --- |
| марка котлов | кол-во, шт. | мощность, Гкал/ч. | год ввода | Присоединен-ная мощность, Гкал/ч |
| Луга КВ-140КБ | 1 1 | 0,52 | 1983 | 0,3582 |

| общая протяженность сетей |
| --- |
| подземная | надземная |
| протяженность, м | диаметр, мм | протяженность, м | диаметр, мм |
| 47 | 108 | 0 | 0 |

| наименование потребителя | отапливаемый объем, м3 | нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Школа | 20646 | 0,3582 |
| Итого | 20646 | 0,3582 |