Приложение 2

Схема теплоснабжения от клубной котельной

с. Советское, ул. Школьная, 9

# Text boxes

ул. Школьная

Д/сад

Администрация Советского сельсовета

гараж

котельная

Дом культуры

теплотрасса

| школьная котельная |
| --- |
| марка котлов | кол-во, шт. | мощность, Гкал/ч. | год ввода | Присоединен-ная мощность, Гкал/ч |
| Луга | 2 | 0,3 | 1975 | 0,1794 |

| общая протяженность сетей |
| --- |
| подземная | надземная |
| протяженность, м | диаметр, мм | протяженность, м | диаметр, мм |
| 176 | 63;50 | 0 | 0 |

| наименование потребителя | отапливаемый объем, м3 | нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Дом культуры | 3515 | 0,0678 |
| Д/сад | 1909 | 0,0363 |
| Администрация Советского сельсовета | 2805 | 0,0536 |
| ФАП | 505 | 0,0096 |
| Гараж | 374 | 0,0121 |
| Итого | 9108 | 0,1794 |

ФАП